浙江省女性生殖健康研究重点实验室

浙江大学生殖遗传教育部重点实验室（浙大妇院院区）

浙大妇院中心实验室

《化学危险品和易制毒品管理条例》

（2017-05-05修订）

- 禁止私自购买和存储化学危险品和易制毒化学品。所有实验用化学品必须按规定程序购买、存储和使用。

- 化学危险品和易制毒化学品实行双人保管，双人收发，双人使用，双人运输，双把锁的制度。严格遵守出入库管理制度，并做好记录。

- 化学危险品必须存放在条件完备的专用储存室（柜）内，应当符合有关安全规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、防潮等安全设施。

- 所有危险化学品的容器都应有清晰的标识或标签，对不稳定或易形成过氧化物的化学药品要标明内容和危害，分开存放，妥善保管。

- 互不兼容的化学品应分类存放，防止相互作用而发生事故。研究生不得储存过量化学品。

- 实验操作人员必须严格做好个人防护。从事危险化学品操作和实验的人员应接受安全技术培训，熟悉本岗位的安全操作方法。

- 原则上压缩气体要限制存放，氢气、有毒、易燃易爆气体应单独放置，与工作间隔离，通风良好，不得靠近火源。气瓶阀门和调节器、压力表须保持完好无损, 颜色、钢印标记清晰。单独靠放应予固定，以防倾倒。

- 剧毒品的存放须符合《剧毒品、放射性同位素集中存放场所》地方标准要求。购进入库必须及时准确作好记录，定期检查库存情况报安全办，做到帐物、帐帐相符。

- 剧毒品的管理必须从严。集中保管，按需领取。

- 发现危险化学品丢失、被盗时，应当立即报告上级领导和保卫部门。

- 实验室及其相关区域禁止吸烟和违章使用明火。